Инструкция по работе с ЛСА «Оперативная технологическая информация»

В ЛСА реализованы следующие функции:

- Чтение и отображение информации из БД НСИ ОИК ДЦ;

- Проверка применения оперативной технологической информации в соответствии с заданными правилами проверки;

Рисунок 1 – Интерфейс ЛСА

1 – Главное меню;

2 – Панель инструментов;

3 – Вкладки отображения информации;

4 – Рабочая область;

5 – Область настройки фильтрации;

6 – Служебная информация.

Работа с ЛСА начинается с подключения к БД ЛСА (рис.2).

Рисунок 2 – подключение к БД ЛСА

После выполнения команду заполняются вкладки «ОТИ», «КПОС», «МУН», «СМТН».

- Вкладка ОТИ

При выборе Строки в таблице, в правой области отображается основная информация об выбранном ТИ\ТС.

Рисунок 3 – Вкладка ОТИ

- ДЦ – название ДЦ, в котором хранится ОТИ;

- ID – номер ОТИ;

- ТИ\ТС и Тип – тип ОТИ;

- Катег. – категория ОТИ;

- Объект – энергообъект, к которому относится ОТИ;

- Источник – ДЦ, от которого принимается ОТИ.

Примечание: Информация об ОТИ отображается только из БД ОДУ Средней Волги, РДУ Татарстана, Нижегородского РДУ, Пензенского РДУ, Самарского РДУ и Саратовского РДУ.

В области «Применение ОТИ» галочками отмечается технологическая задача, в которой данное ТИ\ТС применяется. Применение ОТИ в ОИК, АИП, ЦСПА и КОСМОС пока не реализовано.

- Вкладка КПОС

На данной вкладке отображается информация об ОТИ, которая используется для контроля опасных сечений.

- ДЦ – название ДЦ, в котором осуществляется контроль;

- Название КС – название контролируемого сечения;

- Имя параметра – имя ОТИ, которая применяется для контроля данного КС;

- ID – номер ОТИ, которая применяется для контроля данного КС;

- ТИ\ТС – тип ОТИ, которая применяется для контроля данного КС.

При выборе строки в таблице и нажатии ПКМ, появляется меню перехода на вкладку ОТИ, что позволяет осуществить быстрое перемещение между вкладками:

В верхней части рабочей области добавлен фильтр по ДЦ:

- Вкладка МУН

- ДЦ – название ДЦ, в котором осуществляется контроль;

- Объект – энергообъект, на котором производится контроль напряжения;

- № ТИ итог – номер ОТИ, которая применяется для контроля напряжения;

- № ТИ слагаемые – номера ОИ, которые входят в состав формулы дорасчёта Uитог. Выполнена сортировка по порядку следования ТИ в формуле;

- Присоединение;

- Примечание – формула, из которой рассчитывается ТИ слагаемое.

- Вкладка СМТН

Вкладка СМТН включает в себя несколько таблиц: Контроль ЛЭП, Контроль АТ(Т), Контроль Выключатели, Контроль АОПО, Дополнительная ОТИ.

5.	Протокол проверки

Есть возможность выбрать список проверок, которые необходимо выполнить по нажатию кнопки Настройки в Главном меню.

Протокол заполняется при нажатии кнопки Проверка в Панели инструментов.

Принцип работы проверок:

- Сопоставление общих объектов контроля;

- Сопоставление адресов обмена ОТИ, которая используется для контроля;

В результате сопоставления ОТИ выводятся два сообщения об ошибке:

- Несоответствие применения ОТИ в ДЦ! - выводится в том случае, если ОТИ передается между ДЦ, но используется только в том ДЦ, для которого выведено данное сообщение.

Пример №1:

ВЛ 500 кВ Луч – Нижегородская контролируется на ПС 500кВ Луч и ПС 500 кВ Нижегородская в Нижегородском РДУ и ОДУ Средней Волги. В ОДУ Средней Волги для контроля на ПС 500кВ Луч используется ТИ2941, оно же передается в Нижегородское РДУ и там принимается под номером ТИ44762. Однако, ТИ44762 в Нижегородском РДУ контролируется на ПС 500 кВ Нижегородская.

- ОТИ контролируется только в одном ДЦ! - выводится в том случае, если ОТИ между ДЦ не передается, но используется для контроля в ДЦ, для которого выведено данное сообщение.

Пример №2:

ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС-Нижегородская контролируется в ОДУ Средней Волги и Нижегородском РДУ. В ОДУ Средней Волги для контроля используется ТИ14623. Если перейти на вкладку ОТИ, то видно, что данное ТИ Дорасчётное и в обмене не участвует.